## Slide 1: PneumoScan
Распознавание пневмонии по рентгеновским снимкам грудной клетки
ROC-AUC
0.971
Найдено пневмоний
99.0%
Нейросеть
с нуля
ДС
Соломонов Д. М.
НК
Калашников Н. Д.
Notes: PneumoScan — система, которая по рентгеновскому снимку грудной клетки определяет признаки пневмонии. Она состоит из обученной нейросети и приложения для Windows. Авторы проекта — Соломонов Д. М. и Калашников Н. Д.

## Slide 2: Задача и данные
01 · ЗАДАЧА
PneumoScan
02
По рентгеновскому снимку грудной клетки определить: норма или пневмония
5 216
снимков для обучения
624
снимка для проверки
1 : 2.9
норма к пневмонии в обучении
Chart: 
| Обучение | Проверка
Норма | 1341 | 234
Пневмония | 3875 | 390
Норма
Пневмония
Набор Chest X-Ray Images (Kermany et al., 2018): 5 856 снимков детей 1–5 лет.
При пневмонии в лёгких видны затемнения — участки воспаления.
Notes: Задача — по рентгеновскому снимку определить: норма или пневмония. Для обучения использован открытый набор Kermany et al.: 5 856 снимков детей от 1 до 5 лет. Пневмоний почти в три раза больше, чем нормы, и это учтено при обучении.

## Slide 3: Как это работает
02 · ПРИНЦИП РАБОТЫ
PneumoScan
03
1
Снимок
Рентген грудной клетки в JPEG, PNG, BMP или TIFF
›
224 × 224 px
2
Подготовка
Оттенки серого, 224 × 224 пикселя, нормализация
›
3
Нейросеть
Сверточная сеть находит признаки воспаления
›
99.6%
4
Вероятность
Ответ сети переводится в шкалу 0–100%
›
5
Результат
Сравнение с порогом 22% и тепловая карта
Notes: Снимок проходит пять шагов. Он приводится к одному размеру, сверточная нейросеть анализирует его и выдаёт число, которое переводится в вероятность пневмонии. Если вероятность выше порога — вердикт «пневмония». Одновременно строится тепловая карта, показывающая, на что смотрела модель.

## Slide 4: Сверточная нейросеть
03 · МОДЕЛЬ
PneumoScan
04
Вход
224 × 224
›
Блок 1
112 × 112 · 32
›
Блок 2
56 × 56 · 64
›
Блок 3
28 × 28 · 128
›
Блок 4
14 × 14 · 256
›
Пулинг
256 признаков
›
Слой 128
+ Dropout 0.4
›
1
Выход
вероятность
Написана с нуля
Архитектура на PyTorch, обучение без готовых весов
Сверточный блок
Свёртка 3 × 3 → BatchNorm → ReLU → MaxPool
422 тыс. параметров
Компактная модель: файл весит всего 1.7 МБ
Notes: Нейросеть написана с нуля на PyTorch и обучена без готовых весов. Она состоит из четырёх сверточных блоков: свёртка 3×3, нормализация BatchNorm, активация ReLU и пулинг, который уменьшает изображение вдвое. Затем берётся среднее по каждому из 256 признаков, дальше полносвязный слой на 128 нейронов с Dropout и один выход — вероятность пневмонии. Всего 422 тысячи параметров.

## Slide 5: Как обучалась модель
04 · ОБУЧЕНИЕ
PneumoScan
05
Исходный снимок
Варианты для обучения
Аугментации: снимок каждый раз немного поворачивается, сдвигается, обрезается, меняется яркость и контраст, модель учится обобщать, а не запоминать
Разбиение
4 433 снимка для обучения, 783 для валидация
Баланс классов
вес пневмонии ≈ 0.35 классы равноценны
Оптимизатор
AdamW + OneCycle, шаг до 10⁻³
Ускорение
смешанная точность на GPU RTX 3080 Ti
Эпохи
40 эпох, лучшая 34-я, валидация 96.0%
Порог
0.22 подобран на валидации по индексу Юдена
Notes: Чтобы модель не запоминала конкретные снимки, при обучении каждый снимок каждый раз немного изменяется: поворачивается, сдвигается, обрезается, меняется яркость и контраст. Сеть обучалась с нуля на видеокарте 40 эпох; лучшая модель получена на 34-й эпохе, порог решения подобран на отдельной валидационной выборке.

## Slide 6: Результаты на 624 снимках валидации
05 · РЕЗУЛЬТАТЫ
PneumoScan
06
ROC-AUC
0.971
качество разделения классов (максимум — 1.0)
Точность
88.1%
550 из 624 снимков определены верно
Чувствительность
99.0%
найдено 386 из 390 пневмоний
Специфичность
70.1%
164 из 234 здоровых распознаны верно
Матрица ошибок
ПРЕДСКАЗАНИЕ МОДЕЛИ
Норма
Норма
реально
Пневмония
Пневмония
реально
164
верно
70
ложная тревога
4
пропуск
386
верно
Notes: Проверка — на 624 снимках, которые модель не видела при обучении. ROC-AUC 0.971 означает, что модель хорошо отделяет пневмонию от нормы. Модель нашла 386 пневмоний из 390. Часть здоровых снимков она отмечает как подозрительные — для скрининга это безопаснее, чем пропустить болезнь.

## Slide 7: Тепловая карта: куда смотрит модель
06 · ОБЪЯСНИМОСТЬ
PneumoScan
07
Исходный снимок
Тепловая карта · пневмония 99.6%
слабое влияние
сильное влияние
1
Grad-CAM
карта строится по градиентам последнего сверточного блока
2
Красные зоны
сильнее всего повлияли на решение «пневмония»
3
Проверка
видно, что модель смотрит на лёгкие, а не на надписи и рамки
Notes: Чтобы решению можно было доверять, для каждого снимка строится тепловая карта Grad-CAM. Она показывает, какие участки сильнее всего повлияли на ответ. Здесь модель смотрит на затемнённые участки в обоих лёгких, а не на рёбра и надписи.

## Slide 8: Приложение PneumoScan для Windows
07 · ПРИЛОЖЕНИЕ
PneumoScan
08
1
2
3
4
5
1
Загрузка
файлы и папки, перетаскивание, экспорт отчёта
2
Список исследований
миниатюры, метки и вероятности
3
Снимок
оригинал или тепловая карта
4
Вердикт
Normal / Pneumonia и вероятность
5
Порог решения
ползунок, всё пересчитывается сразу
Notes: Приложение запускается ярлыком с рабочего стола. Слева — список снимков с метками, в центре — снимок или тепловая карта, справа — вердикт, вероятность и порог решения.

## Slide 9: Возможности приложения
08 · ФУНКЦИИ
PneumoScan
09
Здоровый снимок: вероятность пневмонии 0.9% → «Normal»
✓
Пакетная обработка
много снимков в фоне — окно не зависает
✓
Перетаскивание
можно бросить в окно файлы или целую папку
✓
Снимок / тепловая карта
переключение кнопкой или клавишей H
✓
Отчёт и экспорт
результаты в CSV, тепловые карты в PNG
✓
Работа на видеокарте
вычисления на GPU NVIDIA через CUDA
✓
Две версии
приложение для Windows и веб-версия в браузере
Notes: Приложение обрабатывает сразу много снимков в фоне, позволяет менять порог, сохранять тепловые карты и выгружать отчёт. Кроме настольной версии есть веб-версия, которая открывается в браузере.

## Slide 10: Что сделано
09 · ИТОГИ
PneumoScan
10
✓
Нейросеть
написана с нуля и обучена на 5 216 снимках
✓
Объяснимость
тепловые карты Grad‑CAM для каждого снимка
✓
Приложение
PneumoScan для Windows с ярлыком на рабочем столе
✓
Веб-версия
тот же анализ в браузере
0.971
ROC-AUC
99.0%
пневмоний найдено
88.1%
общая точность
</>
Исходный код
[ссылка на GitHub]
код, модель и примеры снимков
QR
Notes: Итог: написана и обучена с нуля нейросеть, которая находит 99% пневмоний при ROC-AUC 0.971, добавлены тепловые карты для объяснения решений, сделаны приложение для Windows и веб-версия. Код проекта, обученная модель и примеры снимков выложены на GitHub — ссылка и QR-код на слайде.